## Sheet1
合浦县人民医院放射设备维保方案报价表
公司名称 |  |  |  | 联系人及联系电话
序号 | 设备名称 | 型号 | 方案服务要求 | 维保内容 | 附带服务需求 | 全保报价 （万元/年） | 技术保报价 （万元/年）
1 | 磁共振成像仪 | Avanto DOT 1.5T | 标准全保服务 | 包含所有线圈、冷头、梯度放大器、射频放大器，稳压电源、UPS、精密空调和水冷机组等配件更换费用和人工服务费用，更换配件必须是全新原厂，新的配件更换必须在未拆除需更换该零部件之前经医院医学装备主管部门和本科室相关人员确认后方可拆除；包含高压注射器的维护。提供365天24小时咨询和响应，由专业工程师提供每年不少于4次对系统专业保养，包括设备安全检查，性能服务测试，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查，确保服务质量。派工次数不限，享受优先派工。工程师提供7×24小时在线技术支持，节假日不休，提供全国范围内热线电话，提供微信、传真、电子邮件等联络方式，确保开机率≥96%，全力配合医院开展工作。 | 提供能够代表广西水平影像诊断专家，根据科室要求随时进行远程咨询和业务指导，要求专家每个月来科室专业指导不少于一次。 |  | /
2 | 128排X射线计算机体层摄影设备（CT） | BrillanceiCT | 全保服务 | 包含免费更换球管、探测器整机所有故障配件，包含主机、高压发生器、UPS等备件更换费用和人工服务费用，更换配件必须要全新原厂，配件更换必须在未拆除需更换该零部件之前经医院医学装备主管部门和本科室相关人员确认后方可拆除；包括高压注射器、后处理工作站维护。提供365天24小时咨询和响应，由专业工程师提供每年不少于4次对系统专业保养，包括设备安全检查，性能服务测试，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查，确保服务质量。派工次数不限，享受优先派工。工程师提供7×24小时在线技术支持，节假日不休，提供全国范围内热线电话，提供微信、传真、电子邮件等联络方式，确保开机率≥96%，全力配合医院开展工作。 |  |  | /
3 | 方舱GE CT | GE Revolution AcE ES62 | 全保服务 |  |  |  | /
4 | 数字减影造影系统（DSA） | UNIFD20C | 技术保服务 | 包含10000元以下配件，包含UPS、DSA高压注射器及后处理工作站维护，不限次数免费现场维修人工费、差旅费及故障诊断费用。提供365天24小时咨询和响应，由专业工程师提供每年不少于4次对系统专业保养，包括设备安全检查，性能服务测试，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查，确保服务质量。派工次数不限，享受优先派工。工程师提供7×24小时在线技术支持，节假日不休，提供全国范围内热线电话，提供微信、传真、电子邮件等联络方式，确保开机率≥96%，全力配合医院开展工作。 |  | /
5 | 数字化医用X射线摄影系统（DR1） | VX3733-SYS | 技术保服务 |  |  | /
6 | 乳腺X射线机 | Senographe Essentia | 技术保服务 |  |  | /
7 | X射线计算机体层摄影设备 （发热门诊CT） | SOMATOM go.Now | 技术保服务 |  |  | /
8 | X射线计算机体层摄影设备 （禁山应急病区） | SOMATOM go.Now | 技术保服务 |  |  | /
9 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影系统 | MAXCranex3Dx pp3-1 | 技术保服务 |  |  | /
10 | 数字化医用X射线摄影系统 （禁山应急病区DR） | DRX-Compass S | 技术保服务 |  |  | /
11 | 移动式摄影X射线机 （移动DR） | DRX-Revolution | 技术保服务 |  |  | /
12 | 车载DR（健康体检车） | DXR-530 | 技术保服务 |  |  | /
13 | 移动式摄影X射线机 （移动DR） | PXD-2000 | 技术保服务 |  |  | /
14 | 移动式C形臂X射线机 | OEC 9900 Elite | 技术保服务 |  |  | /
总计