**附件2：**

**医疗设备技术参数确认表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | |  | **地点** | 医学装备科会议室 | | | |
| **论证小组签名：**  **监督人员签名：** | | | | | | | |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | | | 单位 | 数量 | 预算（元） |
| 1 | 防褥疮垫 | 1.充气管：≥20 根；  2.气床垫尺寸：长2000±50mm，宽：900±50mm ，高≥60 mm；  3.额定电压220V±22V ；  4.额定频率50Hz±1Hz ；  5.输入功率：不大于 30VA 。 | | | 张 | 20 | 15000 |