医疗设备维修（服务）报价单

| 序号 | 项目名称 | 需求参数 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊桥移装 | 1.工程师将医院院内指定位置的吊桥拆卸，并采取相关做相关保护措施，保护好移装设备的外观及设备完整性； 2.按要求将设备完整的移装到院方指定的病房； 3.移装前工程师勘察好安装现场，并负责做好吊桥安装的支架制作、天花板钻孔等相关工作，安装好后完成接电、接气操作，确保吊桥能够正常使用； 4.移装吊桥过程工程师采取相关措施确保安全，不能损坏； 5.针对项目采购全新的移装配件； 6.保质期限:移装调试完毕，验收合格后，自签订合同之日算起计6个月； 7.保质期内所更换的配件出现故障院方不再支付任何维修及人工费用。 | 个 | 4 |  |